Государственный комитет Республики Башкортостан

по чрезвычайным ситуациям

Государственное бюджетное образовательное учреждение

«Учебно-методический центр по гражданской обороне

и чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

обучения руководителей и ответственных

за пожарную безопасность

организаций бытового обслуживания

по пожарно-техническому минимуму

в ГБОУ «УМЦ ГОЧС Республики Башкортостан»

(ПТМ-10)

г. Уфа

ПРИНЯТА

на заседании учебно-методического совета

ГБОУ «УМЦ ГОЧС РБ»

протокол № 2 от «26» февраля 2021г.

Рабочая Программа обучения по пожарно-техническому минимуму в ГБОУ «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан» составлена на основе Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», приказа МЧС России от 12 декабря 2007 года № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479.

Обучение руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций бытового обслуживания организуется и осуществляется в соответствии с требованиями федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», законов Республики Башкортостан от 14 марта 1996 года № 26-з «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 30 ноября 2005 года № 243-з «О пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, постановления Правительства Республики Башкортостан от 17 мая 2013 года № 197 «Об организации подготовки населения Республики Башкортостан в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», приказа МЧС России от 12 декабря 2007 года № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», Организационно-методических указаний от 25 января 2021 года № 2-1-499-183-П по подготовке населения Республики Башкортостан в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на 2021-2025 годы и осуществляется по настоящей рабочей программе в ГБОУ «УМЦ ГОЧС Республики Башкортостан» на договорной основе.

Руководители и ответственные за пожарную безопасность организаций бытового обслуживания обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.

Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и ра-ботников организаций, не связанных с пожароопасным производством, проводится в те-чение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения.

Наименование тем, виды занятий и количество часов

| № темы | Наименование темы | Вид занятия | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности. | лекция | 2 |
| 2 | Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности организаций бытового обслуживания. | лекция | 4 |
| 3 | Меры пожарной безопасности в организациях бытового обслуживания. | лекция | 4 |
| 4 | Первичные средства пожаротушения. Противопожарная защита объектов. Действия рабочих при возникновении пожара. | лекция | 3 |
| 5 | Действия при пожаре. | практическое занятие | 2 |
| Проверка знаний пожарно-технического минимума. | зачет | 1 |
| Итого: | 16 |

Содержание тем

Тема № 1. «Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности».

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479.

Инструкции по пожарной безопасности.

Система обеспечения пожарной безопасности.

Права, обязанности, ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности.

Тема № 2. «Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности организаций бытового обслуживания».

Краткий обзор пожаров, произошедших в организациях бытового обслуживания. Примеры наиболее характерных пожаров.

Основные задачи пожарной профилактики.

Задачи лиц, ответственных за пожарную безопасность, вытекающие из Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

Основные организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности организаций бытового обслуживания. Обязанности руководителей и должностных лиц по созданию и поддержанию необходимого противопожарного режима на подведомственных им объектах (участках).

Обучение рабочих и служащих по программе пожарно-технического минимума. Противопожарный инструктаж.

Формы и методы привлечения широкой общественности к делу по предупреждению пожаров.

Создание в организациях пожарно-технических комиссий, добровольных пожарных дружин. Их задачи и практическая деятельность.

Тема № 3. «Меры пожарной безопасности в организациях бытового обслуживания».

Меры пожарной безопасности при эксплуатации систем отопления и вентиляции, при эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и электронагревательных приборов, при хранении и обращении с огнеопасными жидкостями.

Основные факторы, определяющие пожарную опасность легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (температура вспышки, воспламенения, самовоспламенения). Понятие взрыва.

Требования к местам хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Противопожарный режим при приеме и выдаче, а также при использовании огнеопасных жидкостей, при проведении огневых работ (постоянных и временных), при применении жидкого топлива, при варке битума, смол и т.д.

Неосторожное обращение с огнем: курение, разведение костров – наиболее распространенные причины пожаров.

Особенности пожарной опасности предприятий бытового обслуживания (фабрик, ремонтных мастерских, ателье по пошиву одежды, фотокабинетов и т.п.).

Пожарная характеристика и меры пожарной безопасности при использовании и хранении: кислорода, водорода, ацетилена и других пожароопасных газов; разбавителей, растворителей, красителей, клея и т.п.; нафталина, целлулоида, клеевых пленок, пластмасс и изделий из них. Опасность перечисленных веществ, способность к образованию взрывной среды, быстрому возгоранию, выделению токсичных веществ при горении и т.п.

Меры пожарной безопасности: при пользовании газовыми приборами, при обращении с открытым огнем, при применении бытовой химии в аэрозольных упаковках, при пользовании керосиновыми осветительными и нагревательными приборами, при содержании балконов, лоджий, лестничных клеток, площадок и т.п.

Нормы хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в жилых квартирах.

Особенности пожарной опасности жилых зданий повышенной этажности.

Требования пожарной безопасности к путям эвакуации.

Правила вызова пожарной охраны в случае пожара.

Тема № 4. «Первичные средства пожаротушения. Противопожарная защита объектов. Действия рабочих при возникновении пожара».

Назначение огнетушителей. Устройство и принцип действия углекислотных, порошковых огнетушителей. Правила их эксплуатации и использования при пожаре.

Назначение, устройство и оснащение внутренних пожарных кранов. Правила их эксплуатации и использования при пожаре.

Краткие сведения об автоматических установках обнаружения, извещения и тушения пожара, о системах дымоудаления.

Использование первичных средств пожаротушения и пожарного инвентаря.

Нормы обеспечения предприятий бытового обслуживания средствами пожаротушения.

Действия рабочих и служащих при возникновении пожара, применение имеющихся средств пожаротушения, встреча и сопровождение пожарного подразделения к месту пожара.

Организация и порядок эвакуации людей и имущества из горящих помещений.

Тема № 5. «Действия при пожаре».

Организация эвакуации персонала. Работа с огнетушителем.

Заместитель начальника

по учебно-методической работе                                                                        Т.А. Норкина

Литература

1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

2. Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

3. Федеральный закон от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране».

4. Закон Республики Башкортостан от 30 ноября 2005 года № 243-з «О пожарной безопасности».

5. Закон Республики Башкортостан от 31 октября 2011 года № 456-з «О добровольной пожарной охране в Республике Башкортостан».

6. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479.

7. Приказ МЧС России от 12 декабря 2007 года № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».

8. Свод правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», утвержденный приказом МЧС России от 21 февраля 2013 года № 116.

9. Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

10. Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденный приказом МЧС России от 25 марта 2009 года № 171.

11. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 июля 2009 года № 260-ст.

12. Свод правил СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», утвержденный приказом МЧС России от 25 марта 2009 года № 179.

13. Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утвержденный приказом МЧС России от 25 марта 2009 года № 175.

14. РД-009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания».

15. РД-009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт».