## I. Общие положения

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации (далее - Программа), разработана в соответствии с нормами Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и с учетом требований Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 499 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29444), с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 ноября 2013 г. N 1244 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 января 2014 г., регистрационный N 31014) и приказами МЧС России № 596 от 05.09.21 г Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности, № 806 от 18.11.21 Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам а области пожарной безопасности.

Программа построена на модульном принципе, что позволяет обеспечить дифференцированный подход к проведению подготовки обучающихся с учетом их образования, квалификации и опыта.

Категория обучающихся - руководители организаций, индивидуальные предприниматели, лица, назначенные руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

Срок освоения программы: - 21 час.

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ЭО и ДОТ), а также с использованием сетевой формы реализации.

Программой предусмотрено проведение теоретических и практических занятий. Для оценки степени и уровня освоения обучения - проведение итоговой аттестации.

## II. Цель и планируемые результаты обучения

Целью Программы является подготовка слушателей и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, направленные на совершенствование и (или) получение ими новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности по исполнению требований по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты.

В результате обучения слушатели приобретают знания, навыки и практические умения, необходимые для качественного совершенствования профессиональных компетенций.

Слушатели должны знать:

-требования пожарной безопасности - законодательства Российской Федерации, Республики Башкортостан о пожарной безопасности для объектов защиты организации;

-порядок обучения работников организации мерам пожарной безопасности;

-перечень нарушений требований пожарной безопасности, которые заведомо создают угрозу возникновения пожаров и загораний;

-пожарную опасность технологического процесса производства, нарушения которого могут создать условия возникновения пожара;

-организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации;

-требования к разработке приказов, инструкций и положений, устанавливающих противопожарный режим на объекте, обучение работников организации мерам пожарной безопасности;

-вопросы обеспечения противопожарной защиты организации;

-порядок оказания первой и психологической помощи при чрезвычайных ситуациях (пожарах).

В результате обучения слушатели должны уметь:

-пользоваться первичными средствами пожаротушения;

-анализировать состояние пожарной безопасности организации, разрабатывать приказы, инструкции и положения, устанавливающие должный противопожарный режим на объекте, обучать работников мерам пожарной безопасности;

-разрабатывать мероприятия, направленные на усиление противопожарной защиты и предупреждение пожаров;

-разрабатывать программы противопожарных инструктажей;

-организовывать и проводить обучение мерам пожарной безопасности;

-организовывать и проводить учения и тренировки по эвакуации людей и материальных ценностей из зданий, сооружений;

-действовать в случае возникновения пожара;

-оказывать первую и психологическую помощь.

В результате обучения слушатели должны владеть:

-практическими навыками применения первичных средств пожаротушения и осмотра до и после их использования;

-навыками профессионального и эффективного применения на практике приобретенных в процессе обучения знаний и умений;

-навыками оказания первой помощи.

## III. Учебный план

Наименование тем, виды занятий и количество часов

| № темы | Наименование темы | Вид занятия | Кол-во часов |
| --- | --- | --- | --- |
| Вводный модуль. |
| Модуль 1. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности. |
| 1. | Тема 1. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности. |  |  |
|  | Занятие 1.1. Государственное регулирование в области пожарной безопасности. Права, обязанности и ответственность организаций в области пожарной безопасности. | Лекция | 1 |
|  | Занятие 1.2. Противопожарный режим на объекте. | Групповое занятие | 1 |
|  | Занятие 1.3. Профилактические мероприятия, противопожарная пропаганда, обучение работников организаций мерам пожарной безопасности. | Лекция | 1 |
|  | Занятие 1.4. Действия руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности при планировании мероприятий по пожарной безопасности в организации. | Практические занятия | 1 |
| Модуль 2. Оценка соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности |
| 2. | Тема 2. Оценка соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. |  |  |
|  | Занятие 2.1. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты, аккредитация, лицензирование, декларирование и независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности). | Лекция | 1 |
|  | Занятие 2.2. Федеральный государственный пожарный надзор. Требования нормативно-правовых документов. | Лекция | 1 |
| Модуль 3. Общие принципы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты |
| 3. | Тема 3. Пожары, классификация пожаров и их характеристика. | Лекция | 1 |
| 4. | Тема 4. Обеспечение пожарной безопасности объекта защиты. |  |  |
|  | Занятие 4.1. Требования пожарной безопасности к зданиям и сооружениям. | Групповое занятие | 2 |
|  | Занятие 4.2. Требования правил противопожарного режима к пожароопасным работам | Групповое занятие | 1 |
| Модуль 4. Система предотвращения пожаров |
| 5. | Тема 5. Способы исключения условий образования горючей среды и внесения в нее источников зажигания | Лекция | 1 |
| Модуль 5. Системы противопожарной защиты |
| 6. | Тема 6. Системы и способы противопожарной защиты. |  |  |
|  | Занятие 6.1. Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Системы обнаружения пожара, оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре и пути эвакуации. | Групповое занятие | 2 |
|  | Занятие 6.2. Системы коллективной и противодымной защиты, средства индивидуальной защиты и спасения людей от опасных факторов пожара. Источники противопожарного водоснабжения. | Групповое занятие | 1 |
|  | Занятие 6.3. Системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации. | Групповое занятие | 1 |
|  | Занятие 6.4. Огнестойкость и пожарная опасность зданий, сооружений и пожарных отсеков. Ограничение распространения пожара за пределы очага. | Групповое занятие | 1 |
|  | Занятие 6.5. Общие требования к пожарному оборудованию. Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях. | Практическое занятие | 1 |
| 7. | Тема 7. Порядок действий работников при пожаре. Алгоритм работы руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности. | Практическое занятие | 1 |
| Модуль 6. Организация оказания первой и психологической помощи пострадавшим |
| 8. | Тема 8. Организация оказания первой и психологической помощи пострадавшим при пожаре. |  |  |
|  | Занятие 8.1. Организация оказания первой помощи пострадавшим при пожаре. | Практическое занятие | 1 |
|  | Занятие 8.2. Организация оказания психологической помощи пострадавшим при пожаре. | Практическое занятие | 1 |
| Итоговая аттестация |  | 1 |
| Итого: | 21 |

### Содержание тем

#### Вводный модуль

Общие вопросы организации обучения

Цель, задачи и программа курса обучения. Актуальность курса.

Организация учебного процесса. Расписание занятий. Противопожарный инструктаж.

Модуль 1. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности

Тема 1. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности

##### Занятие 1.1. Государственное регулирование в области пожарной безопасности. Права, обязанности и ответственность организаций в области пожарной безопасности

Система обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации. Цель создания и основные функции системы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации. Основные элементы системы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации.

Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности. Механизм правового регулирования общественных отношений в области пожарной безопасности. Система нормативных правовых актов в области пожарной безопасности. Техническое регулирование в области пожарной безопасности. Требования пожарной безопасности. Система нормативных документов по пожарной безопасности.

Правоприменительная практика в области пожарной безопасности.

Права и обязанности руководителей организаций и лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации в области пожарной безопасности.

Обязанности и действия руководителей организаций, должностных лиц в случае возникновения пожара. Обязанности и действия работников при пожаре или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха). Инструкции о порядке действий при пожаре.

Права и обязанности работников организации по созданию объектовых подразделений добровольной пожарной охраны и организация их деятельности.

Ответственность за невыполнение требований пожарной безопасности. Перечень лиц, несущих ответственность за невыполнение требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Виды ответственности.

##### Тема 1.2. Противопожарный режим на объекте

Комплекс мероприятий, обеспечивающих противопожарный режим на объекте. Правила пожарной безопасности при эксплуатации, ремонте, обслуживании зданий, сооружений, помещений, инженерных сетей и систем инженерно-технического обеспечения. Организационно-распорядительные документы организации. Назначение лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасности на объекте. Разработка инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции о действиях персонала по эвакуации и спасению людей при пожаре.

Создание безопасных зон и рабочих мест для инвалидов (лиц с ограниченными возможностями здоровья) с учетом особенностей технологических процессов и организации производства (структуры учреждения). Создание условий для своевременной эвакуации (спасения) инвалидов в экстремальных ситуациях.

##### Тема 1.3. Профилактические мероприятия, противопожарная пропаганда и обучение работников организаций мерам пожарной безопасности

Понятие противопожарной пропаганды. Цели, задачи, формы проведения противопожарной пропаганды.

Цели, задачи, порядок проведения обучения работников организаций мерам пожарной безопасности. Виды обучения работников организаций мерам пожарной безопасности. Требования к организации обучения работников организаций мерам пожарной безопасности.

Подготовка лиц, осуществляющих деятельность на объекте с круглосуточным пребыванием людей, к действиям по эвакуации (спасению) граждан, относящихся к маломобильным группам населения. Дополнительный инструктаж персонала по использованию средств индивидуальной защиты, спасения и самоспасания людей при пожаре в местах массового пребывания людей. Учения и тренировки персонала.

Характерные пожары в жилых домах и их краткий анализ. Меры пожарной безопасности в жилых домах и при эксплуатации печей, каминов, газовых отопительных и нагревательных приборов, керосиновых приборов, электропроводки и электрооборудования, при хранении препаратов бытовой химии. Требования к установке и работоспособности дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях.

##### Тема 1.4. Действия руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности при планировании мероприятий по пожарной безопасности в организации.

Планирование организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности для объекта защиты в целом (отдельных участков). Планирование (разработка) мероприятий (программы) по противопожарной пропаганде и обучению мерам пожарной безопасности в организации. Определение целей, целевой аудитории, форм подачи пропагандистского материала.

Проведение тренировки по отработке действий при возникновении пожара, в том числе при вызове пожарной охраны. Проверка готовности руководителей к действиям при угрозе и возникновении пожара.

#### Модуль 2. Оценка соответствия объекта защиты требованиям

пожарной безопасности

#### Тема 2. Оценка соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности

##### Занятие 2.1. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты, аккредитация, лицензирование, декларирование и независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности)

Обеспечение пожарной безопасности объекта защиты. Оценка соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. Формы оценки соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности.

Правовые основы аккредитации. Цели, принципы и правила аккредитации на территории Российской Федерации. Порядок организации и функционирования единой национальной системы аккредитации, права и обязанности ее участников.

Цели лицензирования в области пожарной безопасности. Лицензируемые виды деятельности в области пожарной безопасности. Порядок проведения лицензирования в области пожарной безопасности. Осуществление контроля за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий.

Цель составления декларации пожарной безопасности. Объекты, в отношении которых в обязательном порядке разрабатывается декларация пожарной безопасности. Содержание и порядок регистрации декларации пожарной безопасности.

Система независимой оценки рисков в области пожарной безопасности. Цели и задачи проведения независимой оценки пожарного риска. Правила оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска. Общие требования к определению расчетных величин пожарного риска. Цели и задачи аудита и самообследований по вопросам пожарной безопасности. Основные требования к организации внутреннего технического аудита и аудита по пожарной безопасности. Система менеджмента пожарной безопасности. Основные положения менеджмента пожарного риска.

Цели осуществления подтверждения соответствия. Принципы осуществления оценки соответствия. Общие положения о подтверждении соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности.

Занятие 2.2. Федеральный государственный пожарный надзор. Требования нормативно-правовых документов.

Нормативные правовые акты, регулирующие исполнение государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности. Организационная структура, полномочия и функции органов государственного пожарного надзора. Права и обязанности должностных лиц органов государственного пожарного надзора. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по надзору. Порядок осуществления федерального государственного пожарного надзора. Риск-ориентированный подход. Отнесение объектов защиты к категории риска. Профилактика рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям.

#### Модуль 3. Общие принципы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты

##### Тема 3. Пожары, классификация пожаров и их характеристика.

Общие сведения о горении. Возникновение и развитие пожара. Классификация пожаров. Опасные факторы пожара. Основные причины пожаров. Статистика пожаров. Краткая статистика пожаров в регионе, муниципальном образовании, в организациях различной отраслевой направленности. Пожары и возгорания, которые произошли непосредственно в организации (в цехе, на участке, рабочем месте, в жилых помещениях), анализ причин их возникновения.

##### Тема 4. Обеспечение пожарной безопасности объекта защиты.

##### Занятие 4.1. Требования пожарной безопасности к зданиям и сооружениям.

Классификация электрооборудования по взрывопожарной и пожарной опасности. Требования к информации о пожарной опасности электротехнической продукции. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий и сооружений, порядок их аварийного отключения. Правила пожарной безопасности при работе с электрооборудованием. Требования к кабельным линиям и электропроводке систем противопожарной защиты. Требования к кабельным линиям по сохранению работоспособности в условиях пожара. Требования к энергоснабжению систем противопожарной защиты, установленных в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф5.

Категории молниезащиты. Защита зданий и сооружений от прямых ударов молнии и от ее вторичных проявлений. Требования к внутренней системе молниезащиты. Защита от статического электричества. Средства коллективной и индивидуальной защиты.

Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию вентиляционных систем, систем кондиционирования и противодымной защиты. Требования к системам вентиляции и противодымной защиты. Устройство аварийных систем вентиляции. Порядок аварийного отключения систем отопления и вентиляции.

Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию систем мусороудаления. Общие требования к ограничению распространения пожара и к объемно-планировочным и конструктивным решениям систем мусороудаления. Системы мусороудаления для зданий, не оборудованных мусоропроводами (мусоросборные камеры, хозяйственные площадки).

Требования пожарной безопасности к пассажирским, грузовым лифтам, эскалаторам, траволаторам. Требования пожарной безопасности к пассажирским лифтам, имеющим режим работы "перевозка пожарных подразделений". Работа лифтов в режиме "пожарная опасность". Электрооборудование лифтов (подъемников), устанавливаемых в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф5. Требования безопасности к лифтам, предназначенным для инвалидов.

Разработка и реализация соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления мер пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий административных образований. Требования к обеспечению возможности проезда и подъезда пожарной техники, безопасности доступа личного состава подразделений пожарной охраны и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, параметрам систем пожаротушения, в том числе наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения. Требования к устройству проездов и подъездов для пожарной техники к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф5. Общие требования к расстановке мобильной пожарной техники, пожарных подъемных механизмов на территории.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесничествами (лесопарками). Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов защиты. Противопожарные расстояния от зданий и сооружений автозаправочных станций до граничащих с ними объектов защиты. Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов до зданий и сооружений. Противопожарные расстояния от газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, конденсатопроводов до соседних объектов защиты. Противопожарные расстояния от автомобильных стоянок до граничащих с ними объектов защиты.

Требования к обеспечению деятельности пожарных подразделений. Средства подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий и сооружений. Устройство противопожарного водопровода, сухотрубов, пожарных емкостей (резервуаров), автономных модулей пожаротушения на этажах зданий, сооружений.

Требования к системам теплоснабжения и отопления. Применение теплогенераторов, печного отопления в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф5.

##### Занятие 4.2. Требования правил противопожарного режима к пожароопасным работам.

Виды пожароопасных работ. Общие требования пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ.

Виды и характеристика огневых работ. Порядок оформления наряда-допуска на проведение огневых работ. Требования пожарной безопасности к местам и помещениям проведения огневых работ. Организация постоянных и временных постов проведения огневых работ, основные требования.

Пожарная безопасность при проведении резательных работ. Меры пожарной безопасности при проведении резательных работ. Организация рабочего места при проведении работ.

Пожарная безопасность при проведении паяльных работ. Меры пожарной безопасности при проведении паяльных работ. Организация рабочих мест при проведении паяльных работ.

Пожарная безопасность при проведении газосварочных и электросварочных работ. Пожарная опасность газов, применяемых при проведении газосварочных и электросварочных работ. Особенности обращения с баллонами для сжатых и сжиженных газов. Правила пожарной безопасности при транспортировке, хранении и применении карбида кальция. Требование пожарной безопасности к хранению и использованию ацетиленовых аппаратов и баллонов с газами, защита их от открытого огня и других тепловых источников. Требования пожарной безопасности к техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации электросварочных аппаратов.

Требования пожарной безопасности при проведении огневых работ на взрывопожароопасных объектах и производствах. Проведение огневых работ на установках, находящихся под давлением, на емкостях из-под легковоспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей без предварительной их подготовки. Порядок проведения огневых работ в зданиях, сооружениях и помещениях в зависимости от их категории по пожарной и взрывопожарной опасности.

#### Модуль 4. Система предотвращения пожаров

##### Тема 5. Способы исключения условий образования горючей среды и внесения в нее источников зажигания

Цель создания систем предотвращения пожаров. Требования Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Способы исключения условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания. Определение безопасных значений параметров источников зажигания. Устройства аварийного отключения.

#### Модуль 5. Системы противопожарной защиты

##### Тема 6. Системы и способы противопожарной защиты.

##### Занятие 6.1. Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Системы обнаружения пожара, оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре и пути эвакуации.

Цель создания систем противопожарной защиты. Конструктивные, объемно-планировочные, инженерно-технические и организационные мероприятия, обеспечивающие спасение людей при пожаре. Требования к порядку организации и содержания систем и средств противопожарной защиты объекта. Порядок разработки и согласования проектной документации на системы обеспечения противопожарной защиты.

Требования нормативных документов по пожарной безопасности к установкам пожарной сигнализации.

Классификация систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях. Требования пожарной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях и сооружениях. Способы оповещения людей о пожаре, управления эвакуацией людей и обеспечения их безопасной эвакуации. Оповещатели пожарные индивидуальные. Фотолюминесцентные системы на путях эвакуации. Требования к средствам информации и сигнализации об опасности, размещаемым в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов, и на путях их движения. Оборудование системой двусторонней связи с диспетчером (дежурным) лифтовых холлов, зон безопасности. Требования к эвакуационным знакам пожарной безопасности. Требования к плану (схеме) эвакуации на объектах с массовым пребыванием людей, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов. Требования к диспетчерскому пункту (пожарному посту). Испытания приемно-контрольных приборов и пожарных оповещателей. Техническое обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией.

Условия, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам. Безопасная эвакуация людей из зданий повышенной этажности. Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам. Требования к эвакуационному (аварийному) освещению. Эвакуация, спасение лиц с ограниченными возможностями, инвалидов в соответствии с их физическими возможностями. Требования к безопасным зонам. Расчет числа лифтов, необходимых для эвакуации инвалидов из зон безопасности. Порядок действий персонала при проведении эвакуации и спасения маломобильных групп населения.

##### Системы противопожарной защиты многофункциональных зданий: требования к объемно-планировочным и техническим решениям, обеспечивающим своевременную эвакуацию людей, их защиту и спасение от опасных факторов пожара.

##### Занятие 6.2. Системы коллективной и противодымной защиты,  средства индивидуальной защиты и спасения людей от опасных факторов пожара.  Источники противопожарного водоснабжения.

Область применения, функциональное назначение и технические характеристики средств индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре. Обеспечение зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф5 средствами индивидуальной защиты и спасения. Нормы и правила размещения во время эксплуатации средств индивидуальной защиты и спасения при пожаре (постановка на учет, хранение, обслуживание при необходимости, применение при проведении учений и на пожаре). Классификация средств индивидуальной защиты людей при пожаре (средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения). Правила применения средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при пожаре. Проведение тренировок по отработке планов эвакуации и инструктажей по использованию средств индивидуальной защиты и спасения для обслуживающего персонала. Обеспечение обслуживающего персонала, ответственного за оповещение, организацию эвакуации людей во время пожара (чрезвычайной ситуации) в здании (служба безопасности, охрана) самоспасателями специального назначения.

Классификация средств спасения с высоты (индивидуальные средства, коллективные средства). Требования к оснащению и применению средств спасения людей с высотных уровней при пожаре.

Требования к источникам противопожарного водоснабжения. Требования нормативных документов по пожарной безопасности к системам внутреннего противопожарного водопровода на объектах класса функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф5. Проведение проверок работоспособности системы противопожарного водоснабжения объекта. Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода, его средств и проведение испытаний. Методика испытаний внутреннего противопожарного водопровода.

Назначение противодымной защиты. Противодымная защита как комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на предотвращение воздействия на людей дыма, повышенной температуры окружающей среды, токсичных продуктов горения и термического разложения. Требования к объектам по устройству систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции. Монтаж, наладка, обслуживание систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции. Проведение приемосдаточных испытаний систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции. Требования к технической документации на системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции. Проведение приемо-сдаточных и периодических испытаний систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции. Применение мобильных (переносных) устройств дымоудаления.

##### Системы противопожарной защиты многофункциональных зданий: требования к противодымной защите, к внутреннему противопожарному водопроводу и автоматическому пожаротушению, к лифтам для пожарных подразделений (пожарным лифтам), к средствам индивидуальной и коллективной защиты и спасения людей.

Занятие 6.3. Система автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации.

Оснащение помещений, зданий и сооружений класса Ф1 - Ф5 автоматическими установками пожарной сигнализации и (или) пожаротушения.

Классификация систем пожарной сигнализации. Основные элементы систем пожарной сигнализации (пожарные извещатели, приемно-контрольные приборы, шлейфы пожарной сигнализации, приборы управления, оповещатели). Требования к автоматическим установкам пожаротушения, сдерживания пожара и пожарной сигнализации. Места установки ручных пожарных извещателей в зависимости от назначений зданий и помещений. Проверка работоспособности автоматической системы пожарной сигнализации. Проведение испытаний основных функций приемно-контрольных приборов системы пожарной сигнализации (прием электрических сигналов от ручных и автоматических пожарных извещателей со световой индикацией номера шлейфа, в котором произошло срабатывание извещателя, и включением звуковой и световой сигнализации; автоматический контроль целостности линий связи с внешними устройствами, световая и звуковая сигнализация о возникшей неисправности; защита органов управления от несанкционированного доступа посторонних лиц; автоматическое переключение электропитания с основного источника на резервный и обратно с включением соответствующей индикации без выдачи ложных сигналов во внешние цепи либо наличие и работоспособность резервированного источника питания, выполняющего данную функцию) и пожарных извещателей (срабатывание автоматических пожарных извещателей на изменение физических параметров окружающей среды, вызванных пожаром; работоспособность ручных пожарных извещателей).

Требования к автоматическим и автономным установкам пожаротушения. Классификация автоматических установок пожаротушения.

##### Системы противопожарной защиты многофункциональных зданий: требования к автоматической пожарной сигнализации, к системам оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, к центральному пульту управления системой противопожарной защиты.

##### Занятие 6.4. Огнестойкость и пожарная опасность зданий, сооружений и пожарных отсеков.  Ограничение распространения пожара за пределы очага.

Степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков. Соответствие степени огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков и предела огнестойкости применяемых в них строительных конструкций. Требования к обеспечению огнестойкости зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф5.

Требования по обеспечению огнестойкости и класса пожарной опасности строительных конструкций. Нормирование пределов огнестойкости строительных конструкций. Средства огнезащиты строительных конструкций. Противопожарные преграды. Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения проемов в противопожарных преградах. Методы контроля за соблюдением требований, предъявляемых нормативными документами к заполнению проемов в противопожарных преградах. Методы испытаний на огнестойкость заполнений проемов.

Способы ограничения распространения пожара за пределы очага. Требования к ограничению распространения пожара на объектах класса функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф5.

##### Системы противопожарной защиты многофункциональных зданий: регламентация огнестойкости и пожарной опасности конструкций и отделочных материалов, требования к устройствам, ограничивающим распространение огня и дыма (противопожарные преграды, противопожарные отсеки).

##### Занятие 6.5. Общие требования к пожарному оборудованию. Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях.

Назначение, область применения пожарного оборудования (пожарные гидранты, гидрант-колонки, колонки, напорные и всасывающие рукава, стволы, гидроэлеваторы и всасывающие сетки, рукавные разветвления, соединительные головки, ручные пожарные лестницы). Требования к пожарному оборудованию.

Классификация и область применения первичных средств пожаротушения. Переносные, передвижные огнетушители, автономные модули пожаротушения. Малогабаритные средства пожаротушения. Пожарные краны и средства обеспечения их использования. Пожарный инвентарь. Покрывала для изоляции очага возгорания. Требования к выбору, размещению, техническому обслуживанию и перезарядке переносных и передвижных огнетушителей, источникам давления в огнетушителях, зарядам к воздушно-пенным и воздушно-эмульсионным огнетушителям. Требования к обеспечению объектов первичными средствами пожаротушения. Требования к пожарным кранам, пожарным шкафам.

Тема 7. Порядок действий работников при пожаре. Алгоритм работы руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

Отработка порядка действий руководителей и работников организаций при тревогах: "задымление", "пожар".

Тренировка по применению средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при пожаре, а также ознакомление со средствами спасения и самоспасания людей с высоты.

Тренировка по практическому применению первичных средств пожаротушения.

Модуль 6. Организация оказания первой и психологической помощи пострадавшим.

Тема 8. Организация оказания первой и психологической помощи пострадавшим.

Занятие 8.1. Организация оказания первой помощи пострадавшим при пожаре.

Оказание первой помощи при ожогах. Виды ожогов. Степени и возможные последствия.

Первая помощь пострадавшим при отравлении продуктами горения.

Основы сердечно-легочной реанимации.

Занятие 8.2. Организация оказания психологической помощи пострадавшим при пожаре.

Психологические особенности поведения людей при пожарах. Понятие «Стресс». Виды стресса. Саморегуляция выхода из стрессовой ситуации.

Паника. Реакция и формы паники. Методы предупреждения и пресечения паники. Экстренно-психологическая помощь при ОСР.

Принципы и методы экстренной психологической помощи пострадавшим при пожарах и в других чрезвычайных ситуациях.

## IV. Условия реализации Программы

Реализация данной Программы обеспечивает приобретение слушателями знаний и умений, необходимых для обеспечения пожарной безопасности на объекте защиты.

Выбор методов обучения для каждого занятия определяется преподавателем в соответствии с составом и уровнем подготовленности обучающихся, степенью сложности излагаемого материала, наличием и состоянием учебного оборудования, технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения занятий.

Теоретические занятия проводятся с целью изучения нового учебного материала.

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретических знаний и выработки у обучающихся основных умений и навыков работы в ситуациях, максимально имитирующих реальные производственные процессы.

## V. Оценка качества освоения Программы

Оценка качества освоения Программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по каждому разделу Программы и итоговую аттестацию в форме тестирования и устного опроса.

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией, которая направлена на определение теоретической и практической подготовленности слушателей.

Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку, к итоговой аттестации не допускаются.

В соответствии с частью 3 и частью 10 статьи 60 Федерального закона N 273-ФЗ  лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ о квалификации (удостоверение о повышении квалификации).

VI. Оценочные материалы

Примерный перечень вопросов для итоговой аттестации

- Что называется системой обеспечения пожарной безопасности?

- Какой нормативный правовой акт определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации?

- Какой нормативный правовой акт устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения?

- Какие виды ответственности предусмотрены на нарушение требований пожарной безопасности?

- Каковы права и обязанности граждан в области пожарной безопасности?

- Кто несет ответственность за нарушение требований пожарной безопасности?

- Что называется противопожарным режимом?

- Какой нормативно-правовой документ определяет порядок, виды, сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа?

- В каких целях проводится противопожарный инструктаж?

- Какие виды противопожарных инструктажей предусмотрены действующими нормативно-правовыми документами?

- Какова периодичность проведения повторных противопожарных инструктажей с лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно?

- Какова цель установки автономных дымовых пожарных извещателей?

- Что необходимо предпринять при обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.)?

- Допускаются ли к работе на объекте защиты лица, не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности?

- На каких объектах защиты руководителем организации обеспечивается проведение практических тренировок по эвакуации?

- С какой периодичностью на объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает проведение практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, покупателей, других лиц, находящихся в здании, сооружении?

- В каких формах проводится оценка соответствия объектов защиты (продукции), организаций, осуществляющих подтверждение соответствия процессов проектирования, производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, требованиям пожарной безопасности, установленным техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», нормативными документами по пожарной безопасности, и условиям договоров?

- В какой форме осуществляется добровольное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности?

- В какой форме осуществляется обязательное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»?

- Что является предметом федерального государственного пожарного надзора?

- Какие виды деятельности в области пожарной безопасности подлежат лицензированию?

- На какой срок выдается лицензия?

- Какие виды работ и услуг в области пожарной безопасности относятся к лицензируемому виду деятельности?

- Что называется пожаром?

- Каковы необходимые условия для возникновения пожара?

- На каких принципах основано действие огнетушащих веществ?

- Какие классы пожаров в зависимости от горючего вещества определены Федеральным законом от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»?

- Каковы основные причины пожаров?

- Какой нормативный правовой документ определяет требования к противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями?

- Должен ли в случае пожара руководитель организации (дежурный персонал) обеспечивать подразделениям пожарной охраны доступ в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара?

- С какой периодичностью должна обеспечиваться проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты?

- Какие требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации необходимо соблюдать при эксплуатации газовых приборов?

- Какие требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации необходимо соблюдать при эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха?

- С какой периодичностью руководитель организации организует проведение проверок наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения в части водоотдачи?

- Какая информация должна содержаться в журнале учета огнетушителей на объекте?

- Какова периодичность перезарядки огнетушителей?

- Каковы способы исключения условий образования горючей среды?

- Что относится к опасным факторам пожара?

- Какими первичными средствами пожаротушения необходимо обеспечить место проведения огневых работ?

- Что называется классом функциональной пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков?

- В соответствии с какими требованиями в отношении каждого здания, сооружения разрабатывается инструкция о мерах пожарной безопасности?

- Какова область применения порошковых огнетушителей?

- Какова область применения огнетушителей углекислотных?

- В отношении каких объектов должны быть разработаны планы эвакуации людей при пожаре?

- Как следует размещать план эвакуации на объекте защиты?

- Как следует размещать огнетушители на объекте защиты?

- Какова периодичность проведения эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах?

- Каковы требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации к эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов?

- Каким нормативно-правовым документом утвержден порядок учета пожаров в Российской Федерации?

- Что называется степенью огнестойкости зданий, сооружений?

VII. Список рекомендуемой литературы

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 22.07.2008 N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (принят ГД ФС РФ 04.07.2008).

- Постановление Правительства РФ от 31.01.2012 N69 «Положение о

- лицензировании деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров».

- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме».

- Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 №645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».

- Свод правил «Системы противопожарной защиты.  Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009.

- Свод правил «Системы противопожарной защиты.  Обеспечение огнестойкости объектов защиты» СП 2.13130.2012.

- Свод правил «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» СП 3.13130.2009.

- Свод правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.  Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» СП 4.13130.2013.

- Свод правил «Системы противопожарной защиты.  Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.  Нормы и правила проектирования» СП 5.13130.2009.

- Свод правил «Системы противопожарной защиты.  Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» СП 6.13130.2013.

- Свод правил «Отопление, вентиляция и кондиционирование.  Требования пожарной безопасности» СП 7.13130.2013.

- Свод правил «Системы противопожарной защиты.  Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» СП 8.13130.2009.

- Свод правил «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» СП 9.13130.2009.

- Свод правил "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» СП 10.13130.2009.

- Свод правил «Места дислокации подразделений пожарной охраны.  Порядок и методика определения» СП 11.13130.2009.

- Свод правил «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» СП 12.13130.2009.

- Технический регламент таможенного союз «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011).

- Методические рекомендации «Организация тренировок по эвакуации персонала предприятий и учреждений при пожаре».

- ГОСТ 12.1.004-91. Пожарная безопасность. Общие требования.

- ГОСТ 12.1.044-89*.  ССБТ.  Пожаровзрывоопасность веществ и материалов.Номенклатура показателей и методы их определения.

- ГОСТ 27331-87. Пожарная техника. Классификация пожаров.

- НПБ 110-03.  Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматическй пожарной сигнализацией.

- НПБ 160-97.  Цвета сигнальные.  Знаки пожарной безопасности.  Виды, размеры, общие технические требования.

- НПБ 166-97. Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации.